ES-51型便携式电导率测试仪

| 型号：ES-51 | 技术参数 |
| --- | --- |
|  | 测量范围：0-199.9us/cm 200-1999us/cm 2.00-19.99ms/cm 20.00-199.9ms/cm 分辨率：0.1/1us/cm 0.01/0.1ms/cm 准确度：电计：±1%FS 配套：±1.5%FS 可选配电极常数：0.1，1，10 温度补偿：10-50℃自动温度补偿 温度系数：2.0%/℃ 基本配置：DJS-1铂黑电极 118温度电极 1408us/cm电导率标液 7号DC1.5V电池4节 |