EC-861型笔式电导率测试仪

| 型号：EC-861 | 技术参数 |
| --- | --- |
|  | 测量范围：0.00-20.00ms/cm 解析度：0.01ms 精度：±0.02ms ±2%FS 温度显示：0.1℃/℉ 电导率校准：12.88ms一点校准 工作温度：0-50℃（32-122℉） 温度自动补偿：0-50℃ 尺寸：φ40*185mm（包含电极） 重量：88g（包含电极） |