YD-1型笔式盐度计

| 型号：YD-1 | 技术参数 |
| --- | --- |
|  | 测量范围：0 - 2500 mg/ L 解析度: 1mg/l 精度：±2 mg/L 盐度校准：盐度 706 mg/L（1413us/cm） 一点校准 温度显示：0.1℃/℉ 工作温度：0-50℃（32-122℉） 温度自动补偿：0～50℃ 电源：1.5V电池*4PCS 尺寸：φ40*185mm 重量：88g |