RP-02型笔式PH计

| 型号：RP-02 | 技术参数 |
| --- | --- |
|  | 测量范围：PH:0.01-14.00PH 温度：0-50℃ 32-122℉ 解析度：PH:0.01PH 温度：0.1℃ 1℉ 准确度：PH：±0.02PH 温度：1℃ 2℉ PH校准：PH 25℃ 三点校准 4.01 6.86 9.18 工作温度：0-50℃（32-122℉） 电源：1.5V电池*4PCS 尺寸：φ40*185mm 重量：88g |